| 序 号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 潮安区自来水公司梅西小 学 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |  |
| 2. | 潮安区庵埠镇厦 吴村 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |  |
| 3. | 潮安庵埠镇赐茶加油 站 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |  |
| 4. | 潮安区庵埠镇仙溪村 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |  |
| 5. | 潮安区庵埠镇自来水公司 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |  |
| 6. | 潮安区庵埠镇凤岐村委会 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |  |
| 7. | 潮安区庵埠镇安南大 酒 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |  |
| 8 | 潮安区庵埠镇文里万花公 寓 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |  |

| 9. | 潮安区庵埠镇彩塘金东村土地公巷16号 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 潮安区庵埠镇疾病预防控制中 心 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 11. | 潮安区金石镇仙一新厝老 区 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 12. | 潮安区金石镇沙一村美之家窗帘 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 13. | 潮安区龙湖镇龙湖政 府 | 龙湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.29 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 14. | 潮安区文祠镇西社鸭青塘对面村92号 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 15. | 潮安区凤凰镇中心幼儿园 | 凤凰水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.7.15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氯化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 16. | 潮安区赤凤镇峙溪饮水工 程 | 赤凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氯化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |

| 17. | 潮安区归湖镇金兴街151号 | 归湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氯化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | 潮安区登塘镇区收费 处 | 登塘水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 19. | 潮安区古巷镇古二村华园饭店 | 古巷水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 20. | 潮安区东凤镇东二村假日旅行社 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.29 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 21. | 潮安区江东镇独树村 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.29 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 22. | 潮安区浮洋镇高义村沟旁祥华 园 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.29 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 23 | 潮安区凤塘镇凤塘中心幼儿园 | 潮州市竹竿山水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2019.10.31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格 |  | 建议烧开后饮用。 |

潮安区疾病预防控制中心

2019年12月2日