| 序 号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 潮安区自来水公司梅溪老店口味 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 2. | 潮安区庵埠镇厦吴村大潮行 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 3. | 潮安庵埠镇仙溪豪士烟酒 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 4. | 潮安区庵埠镇凤歧村委会 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 5. | 潮安区庵埠镇自来水公司新公司收费处 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 6. | 潮安区庵埠镇自来水公司老公说收费处 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 7. | 潮安区庵埠镇腾瑞世纪聚缘轩 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 8 | 潮安区庵埠镇文里新区4号 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 9. | 潮安区庵埠镇彩文花园大众购物 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 10. | 潮安区庵埠镇疾控中心3楼 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 11. | 潮安区彩塘镇骊塘村委会 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |

| 12. | 潮安区彩塘镇骊塘二村 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.2 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 潮安区金石镇仙一新厝老 区1号 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 14. | 潮安区沙溪镇沙一村美之家窗帘 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 15. | 潮安区金石镇仙二卫生站 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 16. | 潮安区金石镇仙三安涛烟茶酒 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 17. | 潮安区沙溪镇下西林草鱼副食商行 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 18. | 潮安区龙湖镇龙湖鹳二村 | 龙湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.3 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 19. | 潮安区龙湖镇龙湖市头茶铺 | 龙湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.3 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 20. | 潮安区文祠镇西社鸭青塘92号 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 21. | 潮安区文祠镇中社收费处 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 22. | 潮安区文祠镇小行杨厝 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 23. | 潮安区凤凰镇大山卫生所 | 凤凰卫生所 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 24. | 潮安区凤凰镇东兴村后河林30号 | 凤凰水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 25. | 潮安区凤凰镇欧坑管区坂头村33号 | 凤凰水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 26. | 潮安区赤凤镇卫生院 | 赤凤饮水工程 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 27. | 潮安区归湖镇溪口金丰水管 | 归湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 28. | 潮安区归湖镇龙溪村 | 归湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 29. | 潮安区登塘镇区收费 处 | 登塘水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 30. | 潮安区登塘镇下林村明香果汁 | 登塘水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 31. | 潮安区古巷镇古二村桥头餐厅 | 古巷水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格 |  | 建议烧开后饮用。 |

| 32. | 潮安区古巷镇枫一康纳 | 古巷水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格 |  | 建议烧开后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | 潮安区东凤镇东三黄广鹏医馆 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.3 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 34. | 潮安区东凤镇东二东梅亭服饰店 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.3 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 35. | 潮安区东凤镇礼阳李 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.3 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 36. | 潮安区浮洋镇高义村环村北侧路旁 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 37. | 潮安区浮洋镇上新安沙路南区沙路脚 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 38. | 潮安区浮洋镇下新安卫生站 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 39. | 潮安区江东镇独树村 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 40. | 潮安区江东镇洲东村饮食店 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 41. | 潮安区江东镇三吴村修车场 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 42. | 潮安区安揭路兴隆加油站（凤塘） | 竹竿山水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 43. | 潮安区凤塘大埕村（安揭路铺户） | 竹竿山水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 44. | 潮安区田东卫生 院 | 田东卫生院 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |
| 45. | 潮安区万峰卫生所 | 万峰卫生所 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.4.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 |  | 建议烧开后饮用。 |

潮安区疾病预防控制中心

2020年6月24日